По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Эл. почта: dcb@nt-rt.ru |  |  |  |

Опросный лист для выбора Источника Бесперебойного    Питания

| ФИО: |  | Телефон: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  | E-mail: |  |

- Характеристики нагрузки

  - Количество фаз: ?1,  3

  - Номинальное напряжение на нагрузке, В: ?220, ?230, другое

  - Частота напряжения на нагрузке, Гц: ?50,  60,

  - Характер нагрузки (Cos ϕ):

  - Гальваническая развязка нагрузки: ?ДА,  НЕТ

  - Коэффициент гармоник тока, %:

  - «Крест фактор» нагрузки (C.F.= Peak / RMS):

- Характеристики рабочего режима

  - Ток, потребляемый нагрузкой, А : ____фаза A,                        фаза B,_____ фаза C

- Параметры сети

  - Количество входных фаз: ?1,  3

  - Напряжение сети, В: ?220, ?380, другое

  - Частота сети, Гц: ?50, другая

  - Наличие нейтрали: ?ДА,  НЕТ

  - Коэффициент несинусоидальности напряжения:

- Характеристики аварийного режима

  - Ток, потребляемый нагрузкой, А: 	фаза A, 	фаза B, 	фаза C

  - Нормируемая продолжительность аварийного режима, мин:

  - Частота пропадания сетевого напряжения 	раз в 	час / день / месяц

  - Работа от ДГУ: ?ДА,  НЕТ

- Вариант исполнения системы

  - С резервированием (n+1): ?ДА,  НЕТ

  - Внешний сервисный байпас: ?ДА,  НЕТ

  - Отдельный ввод статического байпаса: ?ДА,  НЕТ

  - Запас по мощности на развитие системы, %:

- Характеристики АБ

  - Требуемое время заряда АБ, ч:

  - Требуемое время автономной работы, мин:

  - Размещение АБ: ?внутреннее, ?на стеллажах, ?в шкафах

- Удаленный контроль, мониторинг

  - Реле сигнализации: ?ДА,  НЕТ

  - SNMP: ?ДА,  НЕТ

- Дополнительное оборудование

  - АВР на входе системы: ?ДА,  НЕТ

  - Щит вводно-распределительный:  ДА,  НЕТ

  - Щит распределения нагрузки: ?ДА,  НЕТ

  - Сервисные розетки 220В: ?ДА,  НЕТ

- Характеристики объекта

  - Температура в помещении, °С 	макс. 	мин. 	средн.

  - Планируемая площадь для размещения оборудования, м2:

  - Необходимость кабельной разводки:  ДА  НЕТ.

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Эл. почта: dcb@nt-rt.ru |  |  |  |